## Kalibration
Serie A
Nr. | c / [nmol/L] | V (HPLC) / µL | n/ [nmol] | A (Lutein)/ mAU*min | A (B-Carotin)/ mAU*min |  | Lutein | mg/L o µg/mL | g/L | mol/L | nmol/L
1 | 1757.8709 | 1 | 0.0017579 | 0.2403 | 0.3013 |  | A | 1 | 0.001 | 1.7579e-06 | 1757.8709 | M (Lutein) | 568.87 | g/mol
2 | 4394.6772 | 1 | 0.0043947 | 0.6827 | 0.798 |  | B | 2.5 | 0.0025 | 4.3947e-06 | 4394.6772
3 | 8789.3543 | 1 | 0.0087894 | 1.4236 | 1.6024 |  | C | 5 | 0.005 | 8.7894e-06 | 8789.3543
4 | 17578.7087 | 1 | 0.017579 | 2.8499 | 3.7395 |  | D | 10 | 0.01 | 1.7579e-05 | 17578.7087
5 | 35157.4173 | 1 | 0.035157 | 6.0714 | 7.5781 |  | E | 20 | 0.02 | 3.5157e-05 | 35157.4173
6 | 87893.5433 | 1 | 0.087894 | 15.4304 | 19.0159 |  | F | 50 | 0.05 | 8.7894e-05 | 87893.5433
Serie B
Nr. | c / [nmol/L] | V (HPLC) / µL | n/ [nmol] | A (Lutein)/ mAU*min | A (B-Carotin)/ mAU*min
1 | 1757.8709 | 1 | 0.0017579 | 0.2711 | 0.2932
2 | 4394.6772 | 1 | 0.0043947 | 0.4993 | 0.8846
3 | 8789.3543 | 1 | 0.0087894 | 1.0363 | 1.784
4 | 17578.7087 | 1 | 0.017579 | 3.0375 | 3.7798
5 | 35157.4173 | 1 | 0.035157 | 6.063 | 7.5799
6 | 87893.5433 | 1 | 0.087894 | 15.6937 | 19.5859
Mittelwert
Nr. | c / [nmol/L] | V (HPLC) / µL | n/ [nmol] | A (Lutein)/ mAU*min | A (B-Carotin)/ mAU*min | Lutein |  |  | B-Carotin
1 | 1757.8709 | 1 | 0.0017579 | 0.2557 | 0.29725 | 175.7435 | 0 |  | 218.5782 | 0
2 | 4394.6772 | 1 | 0.0043947 | 0.591 | 0.8413 | 1.9694 | #N/A |  | 1.459 | #N/A
3 | 8789.3543 | 1 | 0.0087894 | 1.23 | 1.6932 | 0.99937 | 0.19064 |  | 0.99978 | 0.14123
4 | 17578.7087 | 1 | 0.017579 | 2.9437 | 3.7596
5 | 35157.4173 | 1 | 0.035157 | 6.0672 | 7.579
6 | 87893.5433 | 1 | 0.087894 | 15.562 | 19.3009
A(HPLC) = k*n (nmol)
Compound | k | S-.Formel | n /mol |  |  | n(Lutein) = n (Rest)
Lutein | 175.7435 | C40H56O2 | 1
B-Carotin | 218.5782 | C40H56 | 1
Lutein-Äquivalente | S-.Formel | n/ mol | Factor
Zeaxanthin | C40H56O2 | 1 | 1
Violaxanhtin | C40H56O4 | 1 | 1
Luteoxanthin | C40H56O4 | 1 | 1
Asteraxanthin | C40H56O3 | 1 | 1
Lutein-3O-myristate | C54H82O3 | 1 | 1
Lutein-3O-palmitate | C56H86O3 | 1 | 1
Violaxanthin-myriste | C54H82O5 | 1 | 1
Volaxanthin-palmitate | C56H86O5 | 1 | 1
Asteraxanthin palmitate | C56H86O4 | 1 | 1
Lutein myristate | C54H82O3 | 1 | 1
Lutein palmitate | C56H86O3 | 1 | 1
Lutein stearate |  | 1 | 1
Violaxanthin palmitate myristate |  | 1 | 1
Violxanthin dipalmitate |  | 1 | 1
Lutein dimyristate |  | 1 | 1
Lutein myristate palmitate |  | 1 | 1
Lutein dipalmitate |  | 1 | 1

## Zusammenfassung
nmol/kg
Zusammenfassung | All E Lutein | STABWA | total free carotenoids | STABWA | total monoesters | STABWA | total diesters | STABWA | total | STABWA | % free carotenoids | % carotenoid esters
taka tuka außen | 870394.1726 | 121854.1481 | 1160428.9034 | 138326.1245 | 40078.8243 | 10039.4739 | 0 | 0 | 1200507.7277 | 146103.0667 | 96.6615 | 3.3385
taka tuka innen | 654297.4541 | 63350.4814 | 1025267.169 | 76830.8261 | 78888.6009 | 1720.1324 | 0 | 0 | 1104155.7699 | 76692.3147 | 92.8553 | 7.1447
gelb außen | 303124.1267 | 7266.3384 | 585757.7421 | 10500.3835 | 1592735.8623 | 47409.3 | 64397.1964 | 10412.5923 | 2242890.8007 | 64465.9311 | 26.1162 | 73.8838
gelb innen | 196823.4545 | 22364.3149 | 322950.6002 | 36904.7469 | 664131.6427 | 61503.6153 | 84874.2634 | 27623.684 | 1071956.5063 | 102906.1176 | 30.1272 | 69.8728
mmol/kg
Zusammenfassung | All E Lutein | STABWA | total free carotenoids | STABWA | total monoesters | STABWA | total diesters | STABWA | total | STABWA
taka tuka außen | 0.87039 | 0.12185 | 1.1604 | 0.13833 | 0.040079 | 0.010039 | 0 | 0 | 1.2005 | 0.1461
taka tuka innen | 0.6543 | 0.06335 | 1.0253 | 0.076831 | 0.078889 | 0.0017201 | 0 | 0 | 1.1042 | 0.076692
gelb außen | 0.30312 | 0.0072663 | 0.58576 | 0.0105 | 1.5927 | 0.047409 | 0.064397 | 0.010413 | 2.2429 | 0.064466
gelb innen | 0.19682 | 0.022364 | 0.32295 | 0.036905 | 0.66413 | 0.061504 | 0.084874 | 0.027624 | 1.072 | 0.10291
Lutein Content (free) | All E Lutein |  | 9Z Lutein |  | 13Z Lutein |  | total free |  | % Lutein
taka tuka außen | 870394.1726 | 121854.1481 | 6656.6733 | 747.796 | 0 | 0 | 1160428.9034 | 138326.1245 | 75.5799
taka tuka innen | 654297.4541 | 63350.4814 | 11749.6354 | 1141.7869 | 0 | 0 | 1025267.169 | 76830.8261 | 64.9633
gelb außen | 303124.1267 | 7266.3384 | 0 | 0 | 186353.3742 | 2275.0101 | 585757.7421 | 10500.3835 | 83.5631
gelb innen | 196823.4545 | 22364.3149 | 0 | 0 | 77478.8553 | 8883.8835 | 322950.6002 | 36904.7469 | 84.9363
Mono esters (lut) | lutein myristate | lutein myristate | lutein myristate | lutein stearate | lutein stearate | lutein stearate | Summe | total monoesters | % | %myristae | %palmitate
taka tuka außen | 0 | 12048.5517 | 3401.7548 | 0 | 16660.9755 | 7018.4299 | 39129.7119 | 40078.8243 | 97.6319 | 38.5498 | 59.0821
taka tuka innen | 0 | 17743.6604 | 5758.9752 | 0 | 37677.6634 | 12491.4991 | 73671.798 | 78888.6009 | 93.3871 | 29.7922 | 63.5949
gelb außen | 179776.8835 | 135123.2535 | 97140.4009 | 364262.0088 | 263738.2809 | 191829.6803 | 1231870.5078 | 1592735.8623 | 77.3431 | 25.87 | 51.4731
gelb innen | 71485.5965 | 78694.3085 | 40872.7218 | 114242.1536 | 107173.7304 | 71946.6267 | 484415.1377 | 664131.6427 | 72.9396 | 28.7673 | 44.1723
mg/g
Mono esters (vio) | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | Summe | total monosesters | % vio
gelb außen | 17703.0815 | 8309.8387 | 40022.7227 | 10530.9276 | 24189.1408 | 100755.7113 | 1592735.8623 | 6.326
gelb innen | 10825.6736 | 4911.296 | 16661.9713 | 5884.5513 | 11923.575 | 50207.0672 | 664131.6427 | 7.5598
mg/g
Diesters | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | total | total diesters | lutein/% | violxanthin/%
gelb außen | 9569.1619 | 10262.1075 | 9954.6592 | 9112.1424 | 11084.3346 | 9447.4246 | 4967.3662 | 64397.1964 | 64397.1964 | 69.2048 | 30.7952
gelb innen | 9850.803 | 12486.5979 | 15176.4616 | 14997.4421 | 13677.6161 | 12287.9387 | 6397.404 | 84874.2634 | 84874.2634 | 73.6818 | 26.3182
Ausbeuten in nmol/kg

## Berechnung Taka Tuka
2: 13Z-Violaxanthin | [8 empty] | free carotenoids |  |  | total |  | 25: Lutein-3O'-myristate | [8 empty] | carotenoid esters
| A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | Sample | Ausbeute / [nmol/kg] |  | Sample | Ausbeute / [nmol/kg] |  | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | Sample | mg/g
1 | 0.1085 | 0.00061738 | 4 | 0.00015434 | 0.5 | 0.01944 | 3969.7589 | 1 | 658885.6621 |  | 1 | 730158.3848 |  | 1 | 0.2228 | 0.0012678 | 4 | 0.00031694 | 0.5 | 0.01944 | 8151.7262 | 1 | 71272.7228
2 | 0.3737 | 0.0021264 | 4 | 0.0005316 | 0.9 | 0.05365 | 8917.7755 | 2 | 1497596.0303 |  | 2 | 1540261.5128 |  | 2 | 0.5196 | 0.0029566 | 4 | 0.00073915 | 0.9 | 0.05365 | 12399.4545 | 2 | 42665.4825
3 | 0.0469 | 0.00026687 | 4 | 6.6717e-05 | 0.5 | 0.01148 | 2905.7725 | 3 | 1706051.2217 |  | 3 | 1785845.346 |  | 3 | 0.117 | 0.00066574 | 4 | 0.00016644 | 0.5 | 0.01148 | 7248.9421 | 3 | 79794.1244
4 | 0.1053 | 0.00059917 | 4 | 0.00014979 | 0.5 | 0.01147 | 6529.7358 | 4 | 1751539.2282 |  | 4 | 1900675.1699 |  | 4 | 0.3541 | 0.0020149 | 4 | 0.00050372 | 0.5 | 0.01147 | 21958.0195 | 4 | 149135.9417
5 | 0.3934 | 0.0022385 | 4 | 0.00055962 | 0.9 | 0.07279 | 6919.358 | 5 | 1220390.2018 |  | 5 | 1270758.6955 |  | 5 | 1.0301 | 0.0058614 | 4 | 0.0014653 | 0.9 | 0.07279 | 18118.024 | 5 | 50368.4937
6 | 0.2513 | 0.0014299 | 4 | 0.00035748 | 1 | 0.06475 | 5520.9444 | 6 | 1108430.7863 |  | 6 | 1186459.9867 |  | 6 | 0.8956 | 0.0050961 | 4 | 0.001274 | 1 | 0.06475 | 19675.9163 | 6 | 78029.2004
7 | 0.3736 | 0.0021258 | 4 | 0.00053146 | 1 | 0.06283 | 8458.6384 | 7 | 1258657.4533 |  | 7 | 1298215.6253 |  | 7 | 0.4771 | 0.0027148 | 4 | 0.00067869 | 1 | 0.06283 | 10801.9711 | 7 | 39558.1721
8 | 0.2172 | 0.0012359 | 4 | 0.00030897 | 1 | 0.05287 | 5844.0129 | 8 | 1010440.4611 |  | 8 | 1091309.5454 |  | 8 | 0.7127 | 0.0040553 | 4 | 0.0010138 | 1 | 0.05287 | 19176.0036 | 8 | 80869.0843
9 | 0.4275 | 0.0024325 | 4 | 0.00060813 | 0.9 | 0.06205 | 8820.5872 | 9 | 1002239.0551 |  | 9 | 1032548.8622 |  | 9 | 0.3502 | 0.0019927 | 4 | 0.00049817 | 0.9 | 0.06205 | 7225.6599 | 9 | 30309.8072
10 | 0.2185 | 0.0012433 | 4 | 0.00031082 | 1.1 | 0.05476 | 6243.6901 | 10 | 956930.2597 |  | 10 | 1034697.7777 |  | 10 | 0.5032 | 0.0028633 | 4 | 0.00071582 | 1.1 | 0.05476 | 14379.0612 | 10 | 77767.518
|  |  |  | A-aussen (5, 7, 9) | 8066.1945 | 1009.5431 |  | A-aussen (5, 7, 9) | 1160428.9034 | 138326.1245 | A-aussen (5, 7, 9) | 1200507.7277 | 146103.0667 |  |  |  |  | A-aussen (5, 7, 9) | 12048.5517 | 5552.1501 |  | A-aussen (5, 7, 9) | 40078.8243 | 10039.4739
|  |  |  | A- innen (6, 8, 10) | 5869.5491 | 362.0489 |  | A- innen (6, 8, 10) | 1025267.169 | 76830.8261 | A- innen (6, 8, 10) | 1104155.7699 | 76692.3147 |  |  |  |  | A- innen (6, 8, 10) | 17743.6604 | 2924.5297 |  | A- innen (6, 8, 10) | 78888.6009 | 1720.1324
3: Violaxanthin | [13 empty] | 26: Lutein-3O-myristate
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | [6 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 1.2674 | 0.0072116 | 4 | 0.0018029 | 0.5 | 0.01944 | 46371.175 | [6 empty] | 1 | 0.515 | 0.0029304 | 4 | 0.0007326 | 0.5 | 0.01944 | 18842.6346
2 | 4.147 | 0.023597 | 4 | 0.0058992 | 0.9 | 0.05365 | 98961.7741 | [6 empty] | 2 | 0.1358 | 0.00077272 | 4 | 0.00019318 | 0.9 | 0.05365 | 3240.658
3 | 1.4964 | 0.0085147 | 4 | 0.0021287 | 0.5 | 0.01148 | 92712.111 | [6 empty] | 3 | 0.0287 | 0.00016331 | 4 | 4.0827e-05 | 0.5 | 0.01148 | 1778.1593
4 | 1.8107 | 0.010303 | 4 | 0.0025758 | 0.5 | 0.01147 | 112282.9313 | [6 empty] | 4 | 0.11 | 0.00062591 | 4 | 0.00015648 | 0.5 | 0.01147 | 6821.1865
5 | 3.9 | 0.022191 | 4 | 0.0055479 | 0.9 | 0.07279 | 68595.5671 | [6 empty] | 5 | 0.286 | 0.0016274 | 4 | 0.00040684 | 0.9 | 0.07279 | 5030.3416
6 | 2.8165 | 0.016026 | 4 | 0.0040065 | 1 | 0.06475 | 61877.1976 | [6 empty] | 6 | 0.3044 | 0.0017321 | 4 | 0.00043302 | 1 | 0.06475 | 6687.5267
7 | 3.113 | 0.017713 | 4 | 0.0044283 | 1 | 0.06283 | 70481.1067 | [6 empty] | 7 | 0.1347 | 0.00076646 | 4 | 0.00019161 | 1 | 0.06283 | 3049.7286
8 | 2.076 | 0.011813 | 4 | 0.0029532 | 1 | 0.05287 | 55857.1397 | [6 empty] | 8 | 0.2212 | 0.0012587 | 4 | 0.00031466 | 1 | 0.05287 | 5951.6374
9 | 2.3254 | 0.013232 | 4 | 0.0033079 | 0.9 | 0.06205 | 47979.8676 | [6 empty] | 9 | 0.103 | 0.00058608 | 4 | 0.00014652 | 0.9 | 0.06205 | 2125.1941
10 | 1.9513 | 0.011103 | 4 | 0.0027758 | 1.1 | 0.05476 | 55758.8675 | [6 empty] | 10 | 0.1623 | 0.0009235 | 4 | 0.00023088 | 1.1 | 0.05476 | 4637.7616
|  |  |  | A-aussen (5, 7, 9) | 62352.1805 | 12482.4416 | [11 empty] | A-aussen (5, 7, 9) | 3401.7548 | 1484.2211
|  |  |  | A- innen (6, 8, 10) | 57831.0683 | 3504.3953 | [11 empty] | A- innen (6, 8, 10) | 5758.9752 | 1038.3753
4: Lutehoxanthin & 9Z-Violxanthin | [13 empty] | 30: Lutein-3O'-palmitate
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | [6 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 0.4197 | 0.0023881 | 4 | 0.00059703 | 0.5 | 0.01944 | 15355.8325 | [6 empty] | 1 | 0.7676 | 0.0043677 | 4 | 0.0010919 | 0.5 | 0.01944 | 28084.6725
2 | 1.0627 | 0.0060469 | 4 | 0.0015117 | 0.9 | 0.05365 | 25359.7003 | [6 empty] | 2 | 0.7862 | 0.0044736 | 4 | 0.0011184 | 0.9 | 0.05365 | 18761.4533
3 | 0.2882 | 0.0016399 | 4 | 0.00040997 | 0.5 | 0.01148 | 17855.9412 | [6 empty] | 3 | 0.7912 | 0.004502 | 4 | 0.0011255 | 0.5 | 0.01148 | 49020.1966
4 | 0.4873 | 0.0027728 | 4 | 0.0006932 | 0.5 | 0.01147 | 30217.8563 | [6 empty] | 4 | 1.3265 | 0.0075479 | 4 | 0.001887 | 0.5 | 0.01147 | 82257.3084
5 | 2.1519 | 0.012245 | 4 | 0.0030611 | 0.9 | 0.07279 | 37848.9233 | [6 empty] | 5 | 1.0786 | 0.0061374 | 4 | 0.0015343 | 0.9 | 0.07279 | 18971.0715
6 | 1.3144 | 0.0074791 | 4 | 0.0018698 | 1 | 0.06475 | 28876.7579 | [6 empty] | 6 | 1.6049 | 0.0091321 | 4 | 0.002283 | 1 | 0.06475 | 35258.908
7 | 1.5091 | 0.0085869 | 4 | 0.0021467 | 1 | 0.06283 | 34167.3749 | [6 empty] | 7 | 0.7658 | 0.0043575 | 4 | 0.0010894 | 1 | 0.06283 | 17338.3975
8 | 1.0625 | 0.0060457 | 4 | 0.0015114 | 1 | 0.05287 | 28587.7702 | [6 empty] | 8 | 1.4119 | 0.0080339 | 4 | 0.0020085 | 1 | 0.05287 | 37988.7743
9 | 1.7141 | 0.0097534 | 4 | 0.0024384 | 0.9 | 0.06205 | 35366.9438 | [6 empty] | 9 | 0.6627 | 0.0037708 | 4 | 0.00094271 | 0.9 | 0.06205 | 13673.4576
10 | 1.0041 | 0.0057134 | 4 | 0.0014284 | 1.1 | 0.05476 | 28692.3993 | [6 empty] | 10 | 1.3923 | 0.0079223 | 4 | 0.0019806 | 1.1 | 0.05476 | 39785.3078
| *unter Kalibration |  |  | A-aussen (5, 7, 9) | 35794.414 | 1877.6309 | [11 empty] | A-aussen (5, 7, 9) | 16660.9755 | 2712.9972
|  |  |  | A- innen (6, 8, 10) | 28718.9758 | 146.3154 | [11 empty] | A- innen (6, 8, 10) | 37677.6634 | 2279.1811
5: Lutein 5.6 epoxide | [13 empty] | 31: Lutein-3O-palmitate
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | [6 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 0.3951 | 0.0022482 | 4 | 0.00056204 | 0.5 | 0.01944 | 14455.7766 | [6 empty] | 1 | 0.2935 | 0.00167 | 4 | 0.00041751 | 0.5 | 0.01944 | 10738.4723
2 | 0.8163 | 0.0046448 | 4 | 0.0011612 | 0.9 | 0.05365 | 19479.7435 | [6 empty] | 2 | 0.3004 | 0.0017093 | 4 | 0.00042733 | 0.9 | 0.05365 | 7168.5838
3 | 0.0623 | 0.00035449 | 4 | 8.8623e-05 | 0.5 | 0.01148 | 3859.9068 | [6 empty] | 3 | 0.2231 | 0.0012695 | 4 | 0.00031737 | 0.5 | 0.01148 | 13822.5554
4 | 0.265 | 0.0015079 | 4 | 0.00037697 | 0.5 | 0.01147 | 16432.8584 | [6 empty] | 4 | 0.4019 | 0.0022869 | 4 | 0.00057171 | 0.5 | 0.01147 | 24922.1351
5 | 0.9359 | 0.0053254 | 4 | 0.0013313 | 0.9 | 0.07279 | 16461.1772 | [6 empty] | 5 | 0.4128 | 0.0023489 | 4 | 0.00058722 | 0.9 | 0.07279 | 7260.5769
6 | 0.6011 | 0.0034203 | 4 | 0.00085508 | 1 | 0.06475 | 13205.888 | [6 empty] | 6 | 0.5206 | 0.0029623 | 4 | 0.00074057 | 1 | 0.06475 | 11437.3403
7 | 0.8815 | 0.0050158 | 4 | 0.001254 | 1 | 0.06283 | 19957.9491 | [6 empty] | 7 | 0.3255 | 0.0018521 | 4 | 0.00046303 | 1 | 0.06283 | 7369.6114
8 | 0.5979 | 0.0034021 | 4 | 0.00085053 | 1 | 0.05287 | 16087.1791 | [6 empty] | 8 | 0.4763 | 0.0027102 | 4 | 0.00067755 | 1 | 0.05287 | 12815.3929
9 | 1.1616 | 0.0066096 | 4 | 0.0016524 | 0.9 | 0.06205 | 23967.2376 | [6 empty] | 9 | 0.3114 | 0.0017719 | 4 | 0.00044298 | 0.9 | 0.06205 | 6425.1014
10 | 0.7527 | 0.0042829 | 4 | 0.0010707 | 1.1 | 0.05476 | 21508.5838 | [6 empty] | 10 | 0.4627 | 0.0026328 | 4 | 0.0006582 | 1.1 | 0.05476 | 13221.7639
|  |  |  | A-aussen (5, 7, 9) | 20128.788 | 3755.9453 | [11 empty] | A-aussen (5, 7, 9) | 7018.4299 | 516.7216
|  |  |  | A- innen (6, 8, 10) | 16933.8836 | 4215.6104 | [11 empty] | A- innen (6, 8, 10) | 12491.4991 | 935.2659
6: Asteraxanthin | [13 empty] | 32: Zeaxanthin-3O-palmitate
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | [6 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 1.2013 | 0.0068355 | 4 | 0.0017089 | 0.5 | 0.01944 | 43952.732 | [6 empty] | 1 | 0.1491 | 0.0008484 | 4 | 0.0002121 | 0.5 | 0.01944 | 5455.2171
2 | 2.7958 | 0.015908 | 4 | 0.0039771 | 0.9 | 0.05365 | 66717.4652 | [6 empty] | 2 | 0.0459 | 0.00026118 | 4 | 6.5294e-05 | 0.9 | 0.05365 | 1095.3329
3 | 1.3195 | 0.0075081 | 4 | 0.001877 | 0.5 | 0.01148 | 81751.9583 | [6 empty] | 3 | 0.1279 | 0.00072777 | 4 | 0.00018194 | 0.5 | 0.01148 | 7924.2709
4 | 1.9232 | 0.010943 | 4 | 0.0027358 | 0.5 | 0.01147 | 119259.1448 | [6 empty] | 4 | 0.2125 | 0.0012091 | 4 | 0.00030229 | 0.5 | 0.01147 | 13177.2921
5 | 2.5805 | 0.014683 | 4 | 0.0036708 | 0.9 | 0.07279 | 45387.4002 | [6 empty] | 5 | 0.0562 | 0.00031978 | 4 | 7.9946e-05 | 0.9 | 0.07279 | 988.4797
6 | 2.9809 | 0.016962 | 4 | 0.0042404 | 1 | 0.06475 | 65488.9893 | [6 empty] | 6 | 0.2262 | 0.0012871 | 4 | 0.00032178 | 1 | 0.06475 | 4969.509
7 | 2.3136 | 0.013165 | 4 | 0.0032912 | 1 | 0.06283 | 52381.9751 | [6 empty] | 7 | 0.0441 | 0.00025093 | 4 | 6.2733e-05 | 1 | 0.06283 | 998.4635
8 | 2.2524 | 0.012816 | 4 | 0.0032041 | 1 | 0.05287 | 60603.3822 | [6 empty] | 8 | 0.1835 | 0.0010441 | 4 | 0.00026103 | 1 | 0.05287 | 4937.2761
9 | 2.2534 | 0.012822 | 4 | 0.0032055 | 0.9 | 0.06205 | 46494.2951 | [6 empty] | 9 | 0.0417 | 0.00023728 | 4 | 5.9319e-05 | 0.9 | 0.06205 | 860.3941
10 | 2.13 | 0.01212 | 4 | 0.00303 | 1.1 | 0.05476 | 60865.263 | [6 empty] | 10 | 0.201 | 0.0011437 | 4 | 0.00028593 | 1.1 | 0.05476 | 5743.6234
|  |  |  | A-aussen (5, 7, 9) | 48087.8901 | 3759.7444 | [11 empty] | A-aussen (5, 7, 9) | 949.1124 | 76.9943
|  |  |  | A- innen (6, 8, 10) | 62319.2115 | 2748.2292 | [11 empty] | A- innen (6, 8, 10) | 5216.8028 | 456.5246
8: 9Z-Luteoxanthin
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 0.1823 | 0.0010373 | 4 | 0.00025933 | 0.5 | 0.01944 | 6669.9268
2 | 1.6104 | 0.0091634 | 4 | 0.0022908 | 0.9 | 0.05365 | 38429.7181
3 | 0.0429 | 0.00024411 | 4 | 6.1026e-05 | 0.5 | 0.01148 | 2657.9454
4 | 0.206 | 0.0011722 | 4 | 0.00029304 | 0.5 | 0.01147 | 12774.222
5 | 1.5307 | 0.0087099 | 4 | 0.0021775 | 0.9 | 0.07279 | 26922.8807
6 | 0.3375 | 0.0019204 | 4 | 0.0004801 | 1 | 0.06475 | 7414.7183
7 | 1.5865 | 0.0090274 | 4 | 0.0022568 | 1 | 0.06283 | 35919.7802
8 | 0.3083 | 0.0017543 | 4 | 0.00043857 | 1 | 0.05287 | 8295.1619
9 | 2.0241 | 0.011517 | 4 | 0.0028793 | 0.9 | 0.06205 | 41763.1591
10 | 0.379 | 0.0021566 | 4 | 0.00053914 | 1.1 | 0.05476 | 10830.0163
|  |  |  | A-aussen (5, 7, 9) | 34868.6066 | 7475.7736
|  |  |  | A- innen (6, 8, 10) | 8846.6322 | 1773.1764
9: Unidentified
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0.01944 | 0
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.9 | 0.05365 | 0
3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0.01148 | 0
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0.01147 | 0
5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.9 | 0.07279 | 0
6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.06475 | 0
7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.06283 | 0
8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.05287 | 0
9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.9 | 0.06205 | 0
10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.1 | 0.05476 | 0
|  |  |  | A-aussen (5, 7, 9) | 0 | 0
|  |  |  | A- innen (6, 8, 10) | 0 | 0
10: Unidentified
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0.01944 | 0
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.9 | 0.05365 | 0
3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0.01148 | 0
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0.01147 | 0
5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.9 | 0.07279 | 0
6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.06475 | 0
7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.06283 | 0
8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.05287 | 0
9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.9 | 0.06205 | 0
10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.1 | 0.05476 | 0
|  |  |  | A-aussen (5, 7, 9) | 0 | 0
|  |  |  | A- innen (6, 8, 10) | 0 | 0
12: Lutein
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 2.9008 | 0.016506 | 1 | 0.016506 | 0.5 | 0.01944 | 424533.7048
2 | 11.8929 | 0.067672 | 1 | 0.067672 | 0.9 | 0.05365 | 1135223.0365
3 | 5.0879 | 0.028951 | 1 | 0.028951 | 0.5 | 0.01148 | 1260919.4048
4 | 4.5835 | 0.026081 | 1 | 0.026081 | 0.5 | 0.01147 | 1136905.7612
5 | 13.2492 | 0.075389 | 1 | 0.075389 | 0.9 | 0.07279 | 932139.8848
6 | 8.198 | 0.046648 | 1 | 0.046648 | 1 | 0.06475 | 720425.0186
7 | 10.479 | 0.059627 | 1 | 0.059627 | 1 | 0.06283 | 949015.7624
8 | 6.0239 | 0.034277 | 1 | 0.034277 | 1 | 0.05287 | 648319.5061
9 | 8.8454 | 0.050331 | 1 | 0.050331 | 0.9 | 0.06205 | 730026.8706
10 | 5.1981 | 0.029578 | 1 | 0.029578 | 1.1 | 0.05476 | 594147.8377
|  |  |  | A-aussen (5, 7, 9) | 870394.1726 | 121854.1481
|  |  |  | A- innen (6, 8, 10) | 654297.4541 | 63350.4814
13: Zeaxanthin
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 1.9367 | 0.01102 | 4 | 0.002755 | 0.5 | 0.01944 | 70859.2824
2 | 2.9111 | 0.016564 | 4 | 0.0041411 | 0.9 | 0.05365 | 69468.9222
3 | 2.9052 | 0.016531 | 4 | 0.0041327 | 0.5 | 0.01148 | 179996.8088
4 | 3.4123 | 0.019416 | 4 | 0.0048541 | 0.5 | 0.01147 | 211599.4071
5 | 3.3131 | 0.018852 | 4 | 0.004713 | 0.9 | 0.07279 | 58272.8137
6 | 6.9087 | 0.039311 | 4 | 0.0098278 | 1 | 0.06475 | 151780.9321
7 | 2.643 | 0.015039 | 4 | 0.0037597 | 1 | 0.06283 | 59839.886
8 | 4.9482 | 0.028156 | 4 | 0.007039 | 1 | 0.05287 | 133136.9453
9 | 2.3759 | 0.013519 | 4 | 0.0033798 | 0.9 | 0.06205 | 49021.8317
10 | 4.602 | 0.026186 | 4 | 0.0065465 | 1.1 | 0.05476 | 131503.2584
|  |  |  | A-aussen (5, 7, 9) | 55711.5105 | 5846.1765
|  |  |  | A- innen (6, 8, 10) | 138807.0453 | 11265.369
14: 9Z-Lutein
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 0.2116 | 0.001204 | 4 | 0.00030101 | 0.5 | 0.01944 | 7741.9446
2 | 0.3501 | 0.0019921 | 4 | 0.00049803 | 0.9 | 0.05365 | 8354.5978
3 | 0.1704 | 0.00096959 | 4 | 0.0002424 | 0.5 | 0.01148 | 10557.4336
4 | 0.2061 | 0.0011727 | 4 | 0.00029318 | 0.5 | 0.01147 | 12780.4231
5 | 0.4045 | 0.0023016 | 4 | 0.00057541 | 0.9 | 0.07279 | 7114.5915
6 | 0.5473 | 0.0031142 | 4 | 0.00077855 | 1 | 0.06475 | 12023.927
7 | 0.3119 | 0.0017747 | 4 | 0.00044369 | 1 | 0.06283 | 7061.6952
8 | 0.4731 | 0.002692 | 4 | 0.000673 | 1 | 0.05287 | 12729.2932
9 | 0.2808 | 0.0015978 | 4 | 0.00039945 | 0.9 | 0.06205 | 5793.733
10 | 0.3673 | 0.00209 | 4 | 0.00052249 | 1.1 | 0.05476 | 10495.686
|  |  |  | A-aussen (5, 7, 9) | 6656.6733 | 747.796
|  |  |  | A- innen (6, 8, 10) | 11749.6354 | 1141.7869
27: B-Carotin
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 0.849 | 0.0038842 | 4 | 0.00097105 | 0.5 | 0.01944 | 24975.5285
2 | 1.3907 | 0.0063625 | 4 | 0.0015906 | 0.9 | 0.05365 | 26683.297
3 | 1.0606 | 0.0048523 | 4 | 0.0012131 | 0.5 | 0.01148 | 52833.9392
4 | 1.8604 | 0.0085114 | 4 | 0.0021278 | 0.5 | 0.01147 | 92756.8881
5 | 1.4657 | 0.0067056 | 4 | 0.0016764 | 0.9 | 0.07279 | 20727.6053
6 | 2.3673 | 0.01083 | 4 | 0.0027076 | 1 | 0.06475 | 41816.4132
7 | 1.1741 | 0.0053715 | 4 | 0.0013429 | 1 | 0.06283 | 21373.2852
8 | 1.8943 | 0.0086665 | 4 | 0.0021666 | 1 | 0.05287 | 40980.0705
9 | 0.7839 | 0.0035864 | 4 | 0.00089659 | 0.9 | 0.06205 | 13004.5294
10 | 1.6054 | 0.0073447 | 4 | 0.0018362 | 1.1 | 0.05476 | 36884.6577
|  |  |  | A-aussen (5, 7, 9) | 18368.4733 | 4656.5165
|  |  |  | A- innen (6, 8, 10) | 39893.7138 | 2639.2577

## Berechnung gelb gelb
2: 13Z-Violaxanthin | [8 empty] | free carotenoids |  |  | total |  | 17: Violaxanthin myristate | [8 empty] | carotenoid esters |  | 36: Violaxanthin myristate palmitate | [8 empty] | carotenoid diesters
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | Sample | mg/g |  | Sample | mg/g |  | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | Sample | mg/g |  | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | Sample | mg/g
1 | 0.117 | 0.00066574 | 4 | 0.00016644 | 1 | 0.07847 | 2121.0107 | 1 | 327552.9423 |  | 1 | 1604550.046 |  | 1 | 1.1055 | 0.0062904 | 4 | 0.0015726 | 1 | 0.07847 | 20040.832 | 1 | 1276997.1038 |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.07847 | 0 | 1 | 0
2 | 0.378 | 0.0021509 | 4 | 0.00053772 | 1 | 0.07829 | 6868.251 | 2 | 580550.7296 |  | 2 | 2264671.3226 |  | 2 | 0.9583 | 0.0054528 | 4 | 0.0013632 | 1 | 0.07829 | 17412.2883 | 2 | 1618572.4035 |  | 2 | 0.5652 | 0.0032161 | 4 | 0.00080401 | 1 | 0.07829 | 10269.6706 | 2 | 65548.1895
3 | 0.092 | 0.00052349 | 4 | 0.00013087 | 1 | 0.09473 | 1381.532 | 3 | 354798.4369 |  | 3 | 1069894.4086 |  | 3 | 0.7451 | 0.0042397 | 4 | 0.0010599 | 1 | 0.09473 | 11188.9074 | 3 | 655018.852 |  | 3 | 0.4621 | 0.0026294 | 4 | 0.00065735 | 1 | 0.09473 | 6939.1949 | 3 | 60077.1197
4 | 0.2703 | 0.001538 | 4 | 0.00038451 | 1 | 0.07475 | 5143.9354 | 4 | 597844.039 |  | 4 | 2293645.1902 |  | 4 | 1.0023 | 0.0057032 | 4 | 0.0014258 | 1 | 0.07475 | 19074.2376 | 4 | 1621614.6798 |  | 4 | 0.5316 | 0.0030249 | 4 | 0.00075622 | 1 | 0.07475 | 10116.5965 | 4 | 74186.4714
5 | 0.1161 | 0.00066062 | 4 | 0.00016516 | 1 | 0.09841 | 1678.2384 | 5 | 282506.347 |  | 5 | 970096.9344 |  | 5 | 0.6595 | 0.0037526 | 4 | 0.00093816 | 1 | 0.09841 | 9533.1455 | 5 | 607692.8539 |  | 5 | 0.673 | 0.0038294 | 4 | 0.00095736 | 1 | 0.09841 | 9728.2895 | 5 | 79897.7334
6 | 0.3449 | 0.0019625 | 4 | 0.00049063 | 1 | 0.08657 | 5667.4335 | 6 | 578878.4575 |  | 6 | 2170355.8893 |  | 6 | 1.0116 | 0.0057561 | 4 | 0.001439 | 1 | 0.08657 | 16622.7188 | 6 | 1538020.5035 |  | 6 | 0.5064 | 0.0028815 | 4 | 0.00072037 | 1 | 0.08657 | 8321.2186 | 6 | 53456.9283
7 | 0.1517 | 0.00086319 | 4 | 0.0002158 | 1.442 | 0.14414 | 2158.8724 | 7 | 331547.0167 |  | 7 | 1175878.176 |  | 7 | 0.826 | 0.0047 | 4 | 0.001175 | 1.442 | 0.14414 | 11754.9678 | 7 | 729683.2221 |  | 7 | 0.9054 | 0.0051518 | 4 | 0.001288 | 1.442 | 0.14414 | 12884.9248 | 7 | 114647.9372
|  |  |  | A aussen (2, 4, 6) | 5893.2066 | 884.0511 |  | A-aussen (2, 4, 6) | 585757.7421 | 10500.3835 | A-aussen (2, 4, 6) | 2242890.8007 | 64465.9311 |  |  |  |  | A aussen (2, 4, 6) | 17703.0815 | 1251.3619 |  | A-aussen (2, 4, 6) | 1592735.8623 | 47409.3 |  |  |  |  | A aussen (2, 4, 6) | 9569.1619 | 1083.4573 |  | A-aussen (2, 4, 6) | 64397.1964 | 10412.5923
|  |  |  | A innen (3, 5, 7) | 1739.5476 | 392.2801 |  | A- innen (3, 5, 7) | 322950.6002 | 36904.7469 | A- innen (3, 5, 7) | 1071956.5063 | 102906.1176 |  |  |  |  | A innen (3, 5, 7) | 10825.6736 | 1154.5898 |  | A- innen (3, 5, 7) | 664131.6427 | 61503.6153 |  |  |  |  | A innen (3, 5, 7) | 9850.803 | 2974.7576 |  | A- innen (3, 5, 7) | 84874.2634 | 27623.684
3: Violaxanthin | [13 empty] | 18: 9Z-Violaxanthin palmitate | [10 empty] | 37: 9Z-Violaxanthin dipalmitate
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | [6 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] |  |  |  | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 1.1486 | 0.0065357 | 4 | 0.0016339 | 1 | 0.07847 | 20822.1616 | [6 empty] | 1 | 1.2223 | 0.006955 | 4 | 0.0017388 | 1 | 0.07847 | 22158.2171 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.07847 | 0
2 | 1.6084 | 0.009152 | 4 | 0.002288 | 1 | 0.07829 | 29224.5899 | [6 empty] | 2 | 0.4478 | 0.002548 | 4 | 0.00063701 | 1 | 0.07829 | 8136.5154 |  |  |  | 2 | 0.5466 | 0.0031102 | 4 | 0.00077755 | 1 | 0.07829 | 9931.709
3 | 1.9644 | 0.011178 | 4 | 0.0027944 | 1 | 0.09473 | 29498.7112 | [6 empty] | 3 | 0.3605 | 0.0020513 | 4 | 0.00051282 | 1 | 0.09473 | 5413.503 |  |  |  | 3 | 0.6126 | 0.0034858 | 4 | 0.00087144 | 1 | 0.09473 | 9199.201
4 | 1.9404 | 0.011041 | 4 | 0.0027603 | 1 | 0.07475 | 36926.7191 | [6 empty] | 4 | 0.4513 | 0.0025679 | 4 | 0.00064199 | 1 | 0.07475 | 8588.45 |  |  |  | 4 | 0.5947 | 0.0033839 | 4 | 0.00084598 | 1 | 0.07475 | 11317.419
5 | 1.4393 | 0.0081898 | 4 | 0.0020474 | 1 | 0.09841 | 20805.2408 | [6 empty] | 5 | 0.3131 | 0.0017816 | 4 | 0.00044539 | 1 | 0.09841 | 4525.8952 |  |  |  | 5 | 0.8847 | 0.005034 | 4 | 0.0012585 | 1 | 0.09841 | 12788.4364
6 | 1.7717 | 0.010081 | 4 | 0.0025203 | 1 | 0.08657 | 29112.7628 | [6 empty] | 6 | 0.4993 | 0.0028411 | 4 | 0.00071027 | 1 | 0.08657 | 8204.5507 |  |  |  | 6 | 0.5804 | 0.0033025 | 4 | 0.00082563 | 1 | 0.08657 | 9537.1945
7 | 1.3528 | 0.0076976 | 4 | 0.0019244 | 1.442 | 0.14414 | 19251.9618 | [6 empty] | 7 | 0.3369 | 0.001917 | 4 | 0.00047925 | 1.442 | 0.14414 | 4794.4899 |  |  |  | 7 | 1.0872 | 0.0061863 | 4 | 0.0015466 | 1.442 | 0.14414 | 15472.1562
|  |  |  | A aussen (2, 4, 6) | 31754.6906 | 4479.4571 | [11 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 8309.8387 | 243.6707 | [8 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 10262.1075 | 934.9718
|  |  |  | A innen (3, 5, 7) | 23185.3046 | 5522.4538 | [11 empty] | A innen (3, 5, 7) | 4911.296 | 455.1864 | [8 empty] | A innen (3, 5, 7) | 12486.5979 | 3147.3515
4: Luteoxanthin/9Z Violaxanthin | [13 empty] | 19: Violaxanthin palmitate | [10 empty] | 38: 13Z-Lutein dimyristate
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | [6 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] |  |  |  | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 0.4368 | 0.0024854 | 4 | 0.00062136 | 1 | 0.07847 | 7918.44 | [6 empty] | 1 | 1.2895 | 0.0073374 | 4 | 0.0018343 | 1 | 0.07847 | 23376.4386 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.07847 | 0
2 | 0.4622 | 0.00263 | 4 | 0.00065749 | 1 | 0.07829 | 8398.163 | [6 empty] | 2 | 2.2194 | 0.012629 | 4 | 0.0031572 | 1 | 0.07829 | 40326.4454 |  |  |  | 2 | 0.5434 | 0.003092 | 4 | 0.000773 | 1 | 0.07829 | 9873.5651
3 | 0.3533 | 0.0020103 | 4 | 0.00050258 | 1 | 0.09473 | 5305.3832 | [6 empty] | 3 | 1.3183 | 0.0075013 | 4 | 0.0018753 | 1 | 0.09473 | 19796.4523 |  |  |  | 3 | 0.6921 | 0.0039381 | 4 | 0.00098453 | 1 | 0.09473 | 10393.0249
4 | 0.4194 | 0.0023864 | 4 | 0.00059661 | 1 | 0.07475 | 7981.3781 | [6 empty] | 4 | 2.2191 | 0.012627 | 4 | 0.0031567 | 1 | 0.07475 | 42230.5104 |  |  |  | 4 | 0.6055 | 0.0034454 | 4 | 0.00086134 | 1 | 0.07475 | 11522.9481
5 | 0.3187 | 0.0018134 | 4 | 0.00045336 | 1 | 0.09841 | 4606.8438 | [6 empty] | 5 | 1.0333 | 0.0058796 | 4 | 0.0014699 | 1 | 0.09841 | 14936.4659 |  |  |  | 5 | 0.9767 | 0.0055575 | 4 | 0.0013894 | 1 | 0.09841 | 14118.3066
6 | 0.5344 | 0.0030408 | 4 | 0.0007602 | 1 | 0.08657 | 8781.3176 | [6 empty] | 6 | 2.2828 | 0.012989 | 4 | 0.0032473 | 1 | 0.08657 | 37511.2123 |  |  |  | 6 | 0.5153 | 0.0029321 | 4 | 0.00073303 | 1 | 0.08657 | 8467.4644
7 | 0.5625 | 0.0032007 | 4 | 0.00080017 | 1.442 | 0.14414 | 8005.0477 | [6 empty] | 7 | 1.0718 | 0.0060987 | 4 | 0.0015247 | 1.442 | 0.14414 | 15252.9957 |  |  |  | 7 | 1.4769 | 0.0084037 | 4 | 0.0021009 | 1.442 | 0.14414 | 21018.0532
|  |  |  | A aussen (2, 4, 6) | 8386.9529 | 400.0876 | [11 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 40022.7227 | 2374.2639 | [8 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 9954.6592 | 1529.3552
|  |  |  | A innen (3, 5, 7) | 5972.4249 | 1794.6186 | [11 empty] | A innen (3, 5, 7) | 16661.9713 | 2719.1499 | [8 empty] | A innen (3, 5, 7) | 15176.4616 | 5390.9717
5: Lutein 5.6 epoxide | [13 empty] | 20: Violaxanthin palmitate | [10 empty] | 39: Lutein dimyristate
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | [6 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] |  |  |  | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 0.0958 | 0.00054511 | 4 | 0.00013628 | 1 | 0.07847 | 1736.6908 | [6 empty] | 1 | 0.3998 | 0.0022749 | 4 | 0.00056873 | 1 | 0.07847 | 7247.693 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.07847 | 0
2 | 0.0863 | 0.00049106 | 4 | 0.00012276 | 1 | 0.07829 | 1568.069 | [6 empty] | 2 | 0.5697 | 0.0032417 | 4 | 0.00081041 | 1 | 0.07829 | 10351.4355 |  |  |  | 2 | 0.5167 | 0.0029401 | 4 | 0.00073502 | 1 | 0.07829 | 9388.4268
3 | 0.1355 | 0.00077101 | 4 | 0.00019275 | 1 | 0.09473 | 2034.7563 | [6 empty] | 3 | 0.3554 | 0.0020223 | 4 | 0.00050557 | 1 | 0.09473 | 5336.9181 |  |  |  | 3 | 0.7528 | 0.0042835 | 4 | 0.0010709 | 1 | 0.09473 | 11304.5356
4 | 0.1044 | 0.00059405 | 4 | 0.00014851 | 1 | 0.07475 | 1986.7808 | [6 empty] | 4 | 0.5652 | 0.0032161 | 4 | 0.00080401 | 1 | 0.07475 | 10756.0202 |  |  |  | 4 | 0.6087 | 0.0034636 | 4 | 0.00086589 | 1 | 0.07475 | 11583.8456
5 | 0.1335 | 0.00075963 | 4 | 0.00018991 | 1 | 0.09841 | 1929.7573 | [6 empty] | 5 | 0.367 | 0.0020883 | 4 | 0.00052207 | 1 | 0.09841 | 5305.0256 |  |  |  | 5 | 0.9838 | 0.0055979 | 4 | 0.0013995 | 1 | 0.09841 | 14220.9379
6 | 0.1069 | 0.00060827 | 4 | 0.00015207 | 1 | 0.08657 | 1756.5922 | [6 empty] | 6 | 0.6381 | 0.0036309 | 4 | 0.00090771 | 1 | 0.08657 | 10485.327 |  |  |  | 6 | 0.3873 | 0.0022038 | 4 | 0.00055094 | 1 | 0.08657 | 6364.1548
7 | 0.1477 | 0.00084043 | 4 | 0.00021011 | 1.442 | 0.14414 | 2101.9476 | [6 empty] | 7 | 0.4927 | 0.0028035 | 4 | 0.00070088 | 1.442 | 0.14414 | 7011.7102 |  |  |  | 7 | 1.3679 | 0.0077835 | 4 | 0.0019459 | 1.442 | 0.14414 | 19466.8528
|  |  |  | A aussen (2, 4, 6) | 1770.4806 | 209.7011 | [11 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 10530.9276 | 206.111 | [8 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 9112.1424 | 2620.7905
|  |  |  | A innen (3, 5, 7) | 2022.1538 | 86.7842 | [11 empty] | A innen (3, 5, 7) | 5884.5513 | 976.2785 | [8 empty] | A innen (3, 5, 7) | 14997.4421 | 4136.1908
6: Antheraxanthin | [13 empty] | 21: (all-E)-Luteoxanhin palmitate | [10 empty] | 40: 13Z Lutein myristae palmitate
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | [6 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] |  |  |  | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 0.6092 | 0.0034664 | 4 | 0.0008666 | 1 | 0.07847 | 11043.7584 | [6 empty] | 1 | 1.522 | 0.0086603 | 4 | 0.0021651 | 1 | 0.07847 | 27591.2676 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.07847 | 0
2 | 1.009 | 0.0057413 | 4 | 0.0014353 | 1 | 0.07829 | 18333.5061 | [6 empty] | 2 | 1.0179 | 0.005792 | 4 | 0.001448 | 1 | 0.07829 | 18495.2189 |  |  |  | 2 | 0.6118 | 0.0034812 | 4 | 0.0008703 | 1 | 0.07829 | 11116.3915
3 | 0.6086 | 0.003463 | 4 | 0.00086575 | 1 | 0.09473 | 9139.1344 | [6 empty] | 3 | 0.4876 | 0.0027745 | 4 | 0.00069362 | 1 | 0.09473 | 7322.1195 |  |  |  | 3 | 0.5894 | 0.0033538 | 4 | 0.00083844 | 1 | 0.09473 | 8850.8147
4 | 1.0689 | 0.0060822 | 4 | 0.0015205 | 1 | 0.07475 | 20341.6667 | [6 empty] | 4 | 0.9641 | 0.0054858 | 4 | 0.0013715 | 1 | 0.07475 | 18347.2737 |  |  |  | 4 | 0.6492 | 0.003694 | 4 | 0.0009235 | 1 | 0.07475 | 12354.5795
5 | 0.4573 | 0.0026021 | 4 | 0.00065052 | 1 | 0.09841 | 6610.3221 | [6 empty] | 5 | 0.8329 | 0.0047393 | 4 | 0.0011848 | 1 | 0.09841 | 12039.6617 |  |  |  | 5 | 0.8499 | 0.004836 | 4 | 0.001209 | 1 | 0.09841 | 12285.3986
6 | 1.1136 | 0.0063365 | 4 | 0.0015841 | 1 | 0.08657 | 18298.7936 | [6 empty] | 6 | 1.0783 | 0.0061356 | 4 | 0.0015339 | 1 | 0.08657 | 17718.7402 |  |  |  | 6 | 0.5953 | 0.0033873 | 4 | 0.00084683 | 1 | 0.08657 | 9782.0329
7 | 0.473 | 0.0026914 | 4 | 0.00067286 | 1.442 | 0.14414 | 6731.3557 | [6 empty] | 7 | 0.6566 | 0.0037361 | 4 | 0.00093403 | 1.442 | 0.14414 | 9344.2032 |  |  |  | 7 | 1.3981 | 0.0079553 | 4 | 0.0019888 | 1.442 | 0.14414 | 19896.635
|  |  |  | A aussen (2, 4, 6) | 18991.3221 | 1169.5615 | [11 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 18187.0776 | 412.2825 | [8 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 11084.3346 | 1286.5729
|  |  |  | A innen (3, 5, 7) | 7493.6041 | 1426.3555 | [11 empty] | A innen (3, 5, 7) | 9568.6615 | 2366.7672 | [8 empty] | A innen (3, 5, 7) | 13677.6161 | 5652.9849
8: Unidentified | [13 empty] | 22: (9Z)-Violaxanthin palmitate | [10 empty] | 41: Lutein myristae palmitate
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | [6 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] |  |  |  | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 0.3398 | 0.0019335 | 4 | 0.00048337 | 1 | 0.07847 | 6159.9952 | [6 empty] | 1 | 2.0772 | 0.011819 | 4 | 0.0029549 | 1 | 0.07847 | 37656.098 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.07847 | 0
2 | 0.6171 | 0.0035114 | 4 | 0.00087784 | 1 | 0.07829 | 11212.6924 | [6 empty] | 2 | 1.3298 | 0.0075667 | 4 | 0.0018917 | 1 | 0.07829 | 24162.4345 |  |  |  | 2 | 0.5554 | 0.0031603 | 4 | 0.00079007 | 1 | 0.07829 | 10091.6048
3 | 0.2464 | 0.001402 | 4 | 0.00035051 | 1 | 0.09473 | 3700.1031 | [6 empty] | 3 | 0.9048 | 0.0051484 | 4 | 0.0012871 | 1 | 0.09473 | 13587.0667 |  |  |  | 3 | 0.6251 | 0.0035569 | 4 | 0.00088922 | 1 | 0.09473 | 9386.9092
4 | 0.5699 | 0.0032428 | 4 | 0.0008107 | 1 | 0.07475 | 10845.4634 | [6 empty] | 4 | 1.3088 | 0.0074472 | 4 | 0.0018618 | 1 | 0.07475 | 24907.0758 |  |  |  | 4 | 0.624 | 0.0035506 | 4 | 0.00088766 | 1 | 0.07475 | 11875.0117
5 | 0.2087 | 0.0011875 | 4 | 0.00029688 | 1 | 0.09841 | 3016.7816 | [6 empty] | 5 | 0.8329 | 0.0047393 | 4 | 0.0011848 | 1 | 0.09841 | 12039.6617 |  |  |  | 5 | 0.7469 | 0.0042499 | 4 | 0.0010625 | 1 | 0.09841 | 10796.5222
6 | 0.6794 | 0.0038659 | 4 | 0.00096647 | 1 | 0.08657 | 11163.973 | [6 empty] | 6 | 1.43 | 0.0081369 | 4 | 0.0020342 | 1 | 0.08657 | 23497.912 |  |  |  | 6 | 0.388 | 0.0022078 | 4 | 0.00055194 | 1 | 0.08657 | 6375.6573
7 | 0.2962 | 0.0016854 | 4 | 0.00042135 | 1.442 | 0.14414 | 4215.2802 | [6 empty] | 7 | 0.7128 | 0.0040559 | 4 | 0.001014 | 1.442 | 0.14414 | 10143.9964 |  |  |  | 7 | 1.1721 | 0.0066694 | 4 | 0.0016673 | 1.442 | 0.14414 | 16680.3847
|  |  |  | A aussen (2, 4, 6) | 11074.0429 | 199.4488 | [11 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 24189.1408 | 704.9614 | [8 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 9447.4246 | 2805.6997
|  |  |  | A innen (3, 5, 7) | 3644.055 | 601.2119 | [11 empty] | A innen (3, 5, 7) | 11923.575 | 1724.4681 | [8 empty] | A innen (3, 5, 7) | 12287.9387 | 3868.7128
11: 13Z-Lutein | [13 empty] | 23: Lutein 5,6-epoxide palmitate | [10 empty] | 42: Lutein dipalmitate
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | [6 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] |  |  |  | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 2.9702 | 0.016901 | 4 | 0.0042252 | 1 | 0.07847 | 53844.6669 | [6 empty] | 1 | 3.59 | 0.020427 | 4 | 0.0051069 | 1 | 0.07847 | 65080.5853 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.07847 | 0
2 | 10.2038 | 0.058061 | 4 | 0.014515 | 1 | 0.07829 | 185402.8041 | [6 empty] | 2 | 2.6426 | 0.015037 | 4 | 0.0037592 | 1 | 0.07829 | 48015.9794 |  |  |  | 2 | 0.2684 | 0.0015272 | 4 | 0.00038181 | 1 | 0.07829 | 4876.8216
3 | 5.6702 | 0.032264 | 4 | 0.008066 | 1 | 0.09473 | 85147.4202 | [6 empty] | 3 | 1.7818 | 0.010139 | 4 | 0.0025347 | 1 | 0.09473 | 26756.6705 |  |  |  | 3 | 0.2666 | 0.001517 | 4 | 0.00037925 | 1 | 0.09473 | 4003.4394
4 | 9.7059 | 0.055228 | 4 | 0.013807 | 1 | 0.07475 | 184707.8143 | [6 empty] | 4 | 2.5162 | 0.014317 | 4 | 0.0035794 | 1 | 0.07475 | 47884.4623 |  |  |  | 4 | 0.2846 | 0.0016194 | 4 | 0.00040485 | 1 | 0.07475 | 5416.071
5 | 4.6865 | 0.026667 | 4 | 0.0066667 | 1 | 0.09841 | 67743.8763 | [6 empty] | 5 | 1.7717 | 0.010081 | 4 | 0.0025203 | 1 | 0.09841 | 25610.1196 |  |  |  | 5 | 0.4123 | 0.002346 | 4 | 0.00058651 | 1 | 0.09841 | 5959.8421
6 | 11.4988 | 0.065429 | 4 | 0.016357 | 1 | 0.08657 | 188949.5042 | [6 empty] | 6 | 2.7442 | 0.015615 | 4 | 0.0039037 | 1 | 0.08657 | 45092.9862 |  |  |  | 6 | 0.2805 | 0.0015961 | 4 | 0.00039902 | 1 | 0.08657 | 4609.2058
7 | 5.5895 | 0.031805 | 4 | 0.0079512 | 1.442 | 0.14414 | 79545.2694 | [6 empty] | 7 | 2.1579 | 0.012279 | 4 | 0.0030697 | 1.442 | 0.14414 | 30709.4976 |  |  |  | 7 | 0.6485 | 0.00369 | 4 | 0.00092251 | 1.442 | 0.14414 | 9228.9305
|  |  |  | A aussen (2, 4, 6) | 186353.3742 | 2275.0101 | [11 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 46997.8093 | 1650.9353 | [8 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 4967.3662 | 410.9825
|  |  |  | A innen (3, 5, 7) | 77478.8553 | 8883.8835 | [11 empty] | A innen (3, 5, 7) | 27692.0959 | 2675.2905 | [8 empty] | A innen (3, 5, 7) | 6397.404 | 2640.0823
12: Lutein | [13 empty] | 24: 13Z-Lutein myristate
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | [6 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 11.3105 | 0.064358 | 4 | 0.016089 | 1 | 0.07847 | 205040.1001 | [6 empty] | 1 | 6.1494 | 0.034991 | 4 | 0.0087477 | 1 | 0.07847 | 111478.1479
2 | 4.1386 | 0.023549 | 1 | 0.023549 | 1 | 0.07829 | 300793.0556 | [6 empty] | 2 | 10.0045 | 0.056927 | 4 | 0.014232 | 1 | 0.07829 | 181781.5279
3 | 14.2427 | 0.081043 | 4 | 0.020261 | 1 | 0.09473 | 213877.6695 | [6 empty] | 3 | 4.8354 | 0.027514 | 4 | 0.0068785 | 1 | 0.09473 | 72611.5191
4 | 4.0891 | 0.023267 | 1 | 0.023267 | 1 | 0.07475 | 311269.9383 | [6 empty] | 4 | 9.4859 | 0.053976 | 4 | 0.013494 | 1 | 0.07475 | 180521.1115
5 | 11.8645 | 0.06751 | 4 | 0.016878 | 1 | 0.09841 | 171502.6609 | [6 empty] | 5 | 4.6591 | 0.026511 | 4 | 0.0066277 | 1 | 0.09841 | 67347.8063
6 | 4.5233 | 0.025738 | 1 | 0.025738 | 1 | 0.08657 | 297309.3861 | [6 empty] | 6 | 10.7733 | 0.061301 | 4 | 0.015325 | 1 | 0.08657 | 177028.011
7 | 14.4113 | 0.082002 | 4 | 0.0205 | 1.442 | 0.14414 | 205090.0332 | [6 empty] | 7 | 5.2348 | 0.029787 | 4 | 0.0074466 | 1.442 | 0.14414 | 74497.4642
|  |  |  | A aussen (2, 4, 6) | 303124.1267 | 7266.3384 | [11 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 179776.8835 | 2462.5976
|  |  |  | A innen (3, 5, 7) | 196823.4545 | 22364.3149 | [11 empty] | A innen (3, 5, 7) | 71485.5965 | 3705.4255
13: Zeaxanthin | [13 empty] | 25: Lutein myristate
Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg] | [6 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
1 | 1.3805 | 0.0078552 | 4 | 0.0019638 | 1 | 0.07847 | 25026.1136 | [6 empty] | 1 | 13.3873 | 0.076175 | 4 | 0.019044 | 1 | 0.07847 | 242688.9468
2 | 1.649 | 0.009383 | 4 | 0.0023457 | 1 | 0.07829 | 29962.2909 | [6 empty] | 2 | 7.4969 | 0.042658 | 4 | 0.010665 | 1 | 0.07829 | 136218.4953
3 | 0.5603 | 0.0031882 | 4 | 0.00079704 | 1 | 0.09473 | 8413.8301 | [6 empty] | 3 | 5.3555 | 0.030473 | 4 | 0.0076183 | 1 | 0.09473 | 80421.6798
4 | 1.5494 | 0.0088163 | 4 | 0.0022041 | 1 | 0.07475 | 29485.8063 | [6 empty] | 4 | 7.2998 | 0.041537 | 4 | 0.010384 | 1 | 0.07475 | 138918.6065
5 | 0.5278 | 0.0030032 | 4 | 0.00075081 | 1 | 0.09841 | 7629.4074 | [6 empty] | 5 | 4.8576 | 0.02764 | 4 | 0.0069101 | 1 | 0.09841 | 70217.1457
6 | 1.765 | 0.010043 | 4 | 0.0025108 | 1 | 0.08657 | 29002.6677 | [6 empty] | 6 | 7.9255 | 0.045097 | 4 | 0.011274 | 1 | 0.08657 | 130232.6586
7 | 0.6087 | 0.0034636 | 4 | 0.00086589 | 1.442 | 0.14414 | 8662.5289 | [6 empty] | 7 | 6.004 | 0.034163 | 4 | 0.0085409 | 1.442 | 0.14414 | 85444.1001
|  |  |  | A aussen (2, 4, 6) | 29483.5883 | 479.8155 | [11 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 135123.2535 | 4445.3446
|  |  |  | A innen (3, 5, 7) | 8235.2555 | 539.2139 | [11 empty] | A innen (3, 5, 7) | 78694.3085 | 7759.0523
26: Lutein myristate
[14 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
[14 empty] | 1 | 7.6673 | 0.043628 | 4 | 0.010907 | 1 | 0.07847 | 138995.0895
[14 empty] | 2 | 5.5723 | 0.031707 | 4 | 0.0079267 | 1 | 0.07829 | 101248.5589
[14 empty] | 3 | 2.835 | 0.016131 | 4 | 0.0040329 | 1 | 0.09473 | 42572.2084
[14 empty] | 4 | 5.1834 | 0.029494 | 4 | 0.0073735 | 1 | 0.07475 | 98642.5251
[14 empty] | 5 | 2.5602 | 0.014568 | 4 | 0.003642 | 1 | 0.09841 | 37007.9744
[14 empty] | 6 | 5.5702 | 0.031695 | 4 | 0.0079238 | 1 | 0.08657 | 91530.1186
[14 empty] | 7 | 3.0242 | 0.017208 | 4 | 0.004302 | 1.442 | 0.14414 | 43037.9826
[18 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 97140.4009 | 5030.3383
[18 empty] | A innen (3, 5, 7) | 40872.7218 | 3355.062
28: Zeaxanthin myristate & Unidentified
[14 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
[14 empty] | 1 | 6.0422 | 0.034381 | 4 | 0.0085952 | 1 | 0.07847 | 109534.7945
[14 empty] | 2 | 7.2097 | 0.041024 | 4 | 0.010256 | 1 | 0.07829 | 131000.0781
[14 empty] | 3 | 4.837 | 0.027523 | 4 | 0.0068808 | 1 | 0.09473 | 72635.5457
[14 empty] | 4 | 9.9022 | 0.056345 | 4 | 0.014086 | 1 | 0.07475 | 188443.4951
[14 empty] | 5 | 4.8772 | 0.027752 | 4 | 0.006938 | 1 | 0.09841 | 70500.4659
[14 empty] | 6 | 7.4783 | 0.042552 | 4 | 0.010638 | 1 | 0.08657 | 122884.2207
[14 empty] | 7 | 5.9984 | 0.034132 | 4 | 0.0085329 | 1.442 | 0.14414 | 85364.4054
[18 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 147442.598 | 35738.9418
[18 empty] | A innen (3, 5, 7) | 76166.8057 | 8036.574
29: 13Z-Lutein palmitate
[14 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
[14 empty] | 1 | 5.6963 | 0.032413 | 4 | 0.0081031 | 1 | 0.07847 | 103264.2167
[14 empty] | 2 | 5.1147 | 0.029103 | 1 | 0.029103 | 1 | 0.07829 | 371735.9111
[14 empty] | 3 | 7.0665 | 0.040209 | 4 | 0.010052 | 1 | 0.09473 | 106115.1714
[14 empty] | 4 | 4.527 | 0.025759 | 1 | 0.025759 | 1 | 0.07475 | 344603.7052
[14 empty] | 5 | 7.3497 | 0.041821 | 4 | 0.010455 | 1 | 0.09841 | 106240.7271
[14 empty] | 6 | 5.7273 | 0.032589 | 1 | 0.032589 | 1 | 0.08657 | 376446.4101
[14 empty] | 7 | 9.1609 | 0.052127 | 4 | 0.013032 | 1.442 | 0.14414 | 130370.5624
[18 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 364262.0088 | 17186.7355
[18 empty] | A innen (3, 5, 7) | 114242.1536 | 13967.7528
30: Lutein' palmitate
[14 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
[14 empty] | 1 | 11.9175 | 0.067812 | 4 | 0.016953 | 1 | 0.07847 | 216043.9763
[14 empty] | 2 | 3.6907 | 0.021 | 1 | 0.021 | 1 | 0.07829 | 268239.7261
[14 empty] | 3 | 6.8605 | 0.039037 | 4 | 0.0097592 | 1 | 0.09473 | 103021.7411
[14 empty] | 4 | 3.3739 | 0.019198 | 1 | 0.019198 | 1 | 0.07475 | 256827.5769
[14 empty] | 5 | 6.4926 | 0.036944 | 4 | 0.0092359 | 1 | 0.09841 | 93851.2517
[14 empty] | 6 | 4.0492 | 0.02304 | 1 | 0.02304 | 1 | 0.08657 | 266147.5397
[14 empty] | 7 | 8.7588 | 0.049839 | 4 | 0.01246 | 1.442 | 0.14414 | 124648.1985
[18 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 263738.2809 | 6075.5809
[18 empty] | A innen (3, 5, 7) | 107173.7304 | 15812.7241
31: Lutein palmitate
[14 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
[14 empty] | 1 | 6.7819 | 0.03859 | 4 | 0.0096474 | 1 | 0.07847 | 122944.2956
[14 empty] | 2 | 11.4572 | 0.065193 | 4 | 0.016298 | 1 | 0.07829 | 208177.0524
[14 empty] | 3 | 4.7943 | 0.02728 | 4 | 0.00682 | 1 | 0.09473 | 71994.3347
[14 empty] | 4 | 10.2646 | 0.058407 | 4 | 0.014602 | 1 | 0.07475 | 195340.1365
[14 empty] | 5 | 4.3385 | 0.024687 | 4 | 0.0061716 | 1 | 0.09841 | 62713.4978
[14 empty] | 6 | 10.4656 | 0.05955 | 4 | 0.014888 | 1 | 0.08657 | 171971.8519
[14 empty] | 7 | 5.701 | 0.032439 | 4 | 0.0081098 | 1.442 | 0.14414 | 81132.0477
[18 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 191829.6803 | 18356.1056
[18 empty] | A innen (3, 5, 7) | 71946.6267 | 9209.3677
32: Zea palmitate
[14 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
[14 empty] | 1 | 1.594 | 0.00907 | 4 | 0.0022675 | 1 | 0.07847 | 28896.505
[14 empty] | 2 | 1.7544 | 0.0099827 | 4 | 0.0024957 | 1 | 0.07829 | 31877.4064
[14 empty] | 3 | 0.3403 | 0.0019363 | 4 | 0.00048409 | 1 | 0.09473 | 5110.1667
[14 empty] | 4 | 1.5972 | 0.0090882 | 4 | 0.0022721 | 1 | 0.07475 | 30395.4627
[14 empty] | 5 | 0.328 | 0.0018664 | 4 | 0.00046659 | 1 | 0.09841 | 4741.2763
[14 empty] | 6 | 1.6146 | 0.0091873 | 4 | 0.0022968 | 1 | 0.08657 | 26531.2789
[14 empty] | 7 | 0.3496 | 0.0019893 | 4 | 0.00049732 | 1.442 | 0.14414 | 4975.2261
[18 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 29601.3826 | 2760.1073
[18 empty] | A innen (3, 5, 7) | 4942.223 | 186.6465
33: 13Z-Lutein stearate
[14 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
[14 empty] | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.07847 | 0
[14 empty] | 2 | 0.5067 | 0.0028832 | 4 | 0.00072079 | 1 | 0.07829 | 9206.727
[14 empty] | 3 | 0.2745 | 0.0015619 | 4 | 0.00039048 | 1 | 0.09473 | 4122.071
[14 empty] | 4 | 0.3759 | 0.0021389 | 4 | 0.00053473 | 1 | 0.07475 | 7153.5527
[14 empty] | 5 | 0.2962 | 0.0016854 | 4 | 0.00042135 | 1 | 0.09841 | 4281.6038
[14 empty] | 6 | 0.4475 | 0.0025463 | 4 | 0.00063658 | 1 | 0.08657 | 7353.3676
[14 empty] | 7 | 0.3061 | 0.0017417 | 4 | 0.00043544 | 1.442 | 0.14414 | 4356.1691
[18 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 7904.5491 | 1132.136
[18 empty] | A innen (3, 5, 7) | 4253.2813 | 119.5914
34: Lutein' stearate
[14 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
[14 empty] | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.07847 | 0
[14 empty] | 2 | 0.4157 | 0.0023654 | 4 | 0.00059134 | 1 | 0.07829 | 7553.2591
[14 empty] | 3 | 0.3025 | 0.0017213 | 4 | 0.00043031 | 1 | 0.09473 | 4542.5372
[14 empty] | 4 | 0.3124 | 0.0017776 | 4 | 0.0004444 | 1 | 0.07475 | 5945.118
[14 empty] | 5 | 0.308 | 0.0017526 | 4 | 0.00043814 | 1 | 0.09841 | 4452.1741
[14 empty] | 6 | 0.3522 | 0.0020041 | 4 | 0.00050101 | 1 | 0.08657 | 5787.3878
[14 empty] | 7 | 0.3459 | 0.0019682 | 4 | 0.00049205 | 1.442 | 0.14414 | 4922.5707
[18 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 6428.5883 | 977.1812
[18 empty] | A innen (3, 5, 7) | 4639.094 | 249.621
35: Lutein stearate
[14 empty] | Sample | A / mAu*min | m / nmol | V / µL | c (Extrakt) / [nmol/µL] | V (Extrakt) / mL | m (Einwaage) / g | Ausbeute / [nmol/kg]
[14 empty] | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.07847 | 0
[14 empty] | 2 | 0.255 | 0.001451 | 4 | 0.00036274 | 1 | 0.07829 | 4633.344
[14 empty] | 3 | 0.1645 | 0.00093602 | 4 | 0.00023401 | 1 | 0.09473 | 2470.2393
[14 empty] | 4 | 0.1595 | 0.00090757 | 4 | 0.00022689 | 1 | 0.07475 | 3035.3596
[14 empty] | 5 | 0.1625 | 0.00092464 | 4 | 0.00023116 | 1 | 0.09841 | 2348.9555
[14 empty] | 6 | 0.181 | 0.0010299 | 4 | 0.00025748 | 1 | 0.08657 | 2974.2112
[14 empty] | 7 | 0.1351 | 0.00076873 | 4 | 0.00019218 | 1.442 | 0.14414 | 1922.6346
[18 empty] | A aussen (2, 4, 6) | 3547.6383 | 940.7457
[18 empty] | A innen (3, 5, 7) | 2247.2764 | 287.6138

## Probenliste
Taka Tuka
1 | Bidens gelbweiß (18.5.20), außen
2 | Bidens gelbweiß (16.5.20), innen
3 | Bidens gelbweiß (5.5.20), Knospen
4 | Bidens (11.5.20) gelbweiß außen
5 | Taka Tuka (14.6.20), außen | Proben für Publikation
6 | Taka Tuka (14.6.20), innen
7 | Taka Tuka (8.6.20), außen
8 | Taka Tuka (8.6.20), innen
9 | Taka Tuka (25.5.20), außen
10 | Taka Tuka (25.5.20), innen
gelb gelb
1 | Bidens gelb innen (7.7.20)
2 | Bidens gelb außen (11/2021) | Proben für Publikation
3 | Bidens gelb innen (08/2021)
4 | Bidens gelb außen (08/2021)
5 | Bidens gelb innen (16.12.21)
6 | Bidens gelb außen (16.12.21)
7 | Bidnes gelb innen (11/2021)